POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20,  fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 10.11.2017r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

HK.OJW.530.14/02/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz na podstawie sprawozdania z badań w wersji elektronicznej kod próbki: 03545.2017 z dnia 10.11.2017r., przygotował ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Chomętowo.

Mieszkańcy: m. Chomętowo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o. o. w Dobiegniewie.

Wodociąg publiczny w m. Chomętowo:

- produkcja wody – 29 m3 /dobę;

- liczba zaopatrywanej ludności – 164 osób ;

- woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w m. Chomętowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o. o. w Dobiegniewie.

- 2. a/a

Do wiadomości:

            - Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)

            - Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

            - Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)

DD