POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20,  fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; 12 lutego 2018 r.

DECYZJA Nr HK.530D.10/02/2018

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), § 3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 4, 5, 6, 8 i 9 i §26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. tj. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 151). Po  przeanalizowaniu sprawozdania, w wersji elektronicznej, z badań wpds kod próbki: 058990/02/2018 , pobór próbki: 09 lutego 2018 r. (w zakresie: E. coli – 0/100ml, B. grupy coli – 9/100ml, Enterokoki – 0/100ml), z którego wynika, że w badanej próbce wody wpds stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków. Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań. W związku 
z powyższym:

nakazuje administratorowi:

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 8a

66-520 Dobiegniew

wykonanie następujących obowiązków:

- Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wod. publ. Mirzęcin ze względu na przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych: Bakterii grupy coli oraz o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody z wodociągu publicznego Mierzęcin i konieczności jej przegotowania przed spożyciem (komunikat PPIS w Drezdenku);

- woda z sieci nadaje się: do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej;

- prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl2, prowadzony będzie udokumentowany monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie);

- ustalić z PPIS w Drezdenku zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody;

- wartość parametryczna Bakterii grupy coli powinna wynosić <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków,

- przekroczenia powinny zostać usunięte w możliwie najkrótszym terminie;

- przedstawić PPIS w Drezdenku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego Burmistrza;

- o sposobie wykonania powyższych obowiązków poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;

- do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-9

Terminy wykonania obowiązków:

określonych pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – natychmiast

określony pkt. 7 – 15 lutego 2018 r.

Decyzji niniejszej dla obowiązków zawartych w pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadaje się ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 kpa.

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania cząstkowego z badań, w wersji elektronicznej, wpds kod próbki: 058990/02/2018 , pobór próbki: 09 lutego 2018 r. (w zakresie: E. coli – 0/100ml, B. grupy coli – 9/100ml, Enterokoki – 0/100ml oraz parametrów fizyko-chemicznych grupy A) otrzymanego w dniu 12 lutego 2018 r., pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po przeanalizowaniu sprawozdania z badań uznał, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). W badanej próbce wody wpds stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków. Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań: prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody z wodociągu publicznego Mierzęcin i konieczności jej przegotowania przed spożyciem. Woda może być używana bez uprzedniego przegotowania do wszystkich innych czynności socjalno-bytowych, higienicznych 
i domowych,  przy ciągłej dezynfekcji wody, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej, jednocześnie uznając, że wykorzystanie takiej wody do spożycia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Wprowadzenie ciągłej dezynfekcji wody uzdatnionej ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w razie pogorszenia wyników zastrzega sobie zmianę decyzji na stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia  
z wszystkimi jej konsekwencjami.

Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie art. 108 kpa nadał rygor natychmiastowej wykonalności pkt.: 1-6 niniejszej decyzji, zaś wydanie decyzji było konieczne i uzasadnione.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 Kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Drezdenku

mgr Małgorzata Kożuch

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew

2. a/a

Do wiadomości:

- Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)

- Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)

MŁ